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 О Б Л А С Т     Х А С К О В О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Т О П О Л О В Г Р А Д                                                                                                         
                                                                                                                                       Препис-извлечение

                                                                                                                                       от Протокол №44     
                                                    Р Е Ш Е Н И Е №489
                            по точка 4 от дневния ред

                                       30.09.2026 година
            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.198“б“ т.2 и чл.198“ж“ от Закона за водите, във връзка с чл.7 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги, сключен между Оператора-Водоснабдяване и канализация ЕООД Хасково и Асоциацията по ВиК-Хасково, чийто член е и Община Тополовград, Общински съвет-Тополовград

Р  Е  Ш  И  :
I. Общински съвет –Тополовград одобрява и приема инвестициите, извършени от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Хасково както следва:

1. За 2024 г. с обща стойност на инвестициите в размер на  93 874,50  лева без ДДС:

	Обект №
	Наименование
	Стойност в лв.
	Инв.номер

	2825
	Доставка и монтаж на СК Dn65 в с.Срем, общ.Тополовград
	660.04
	4463А000

	2869
	Доставка и монтаж на 483 бр. водомери на СВО в общ. Тополовград за периода 30.11.2023 - 31.10.2024
	22604.37
	НОВ НОМЕР

	2949
	Подямна на възв.клапа тип МИГАЛКА Dn100 на ПС с.Синапово, общ.Тополовград
	292.06
	8855А000

	2957
	Доставка и монтаж на спирателен кран Dn80 в с.Срем, общ.Тополовград
	1 020.70
	4463А000

	2958
	Доставка и монтаж на спирателен кран Dn80 на ул."Стефан Караджа" до ДиСтеМар в с.Срем, общ.Тополовград 
	835.02
	4463А000

	3062
	Изграждане на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=31м. в с.Синапово, общ.Тополовград
	922.55
	4454А000

	3063
	Доставка и монтаж на въздушник автоматичен Dn100 на хранителен водопровод в гр.Тополовград
	929.24
	4462А000

	3064
	Доставка и монтаж на СК Dn80 в с.Срем, общ.Тополовград
	998.88
	4463А000

	3065
	Подмяна на част от напорен водопровод ПЕ-ВП ф280 с тръби ПЕ-ВП ф280 с дължина L=365м. захранващ с питейна вода водоем R-1000 м3, с.Орлов Дол, общ.Тополовград 
	 48 008.00
	4415А001

	3066
	Доставка и монтаж на въздушник автоматичен 1" пласт на ул."Никола Обретенов" №6, с.Хлябово, общ.Тополовград
	540.76
	4478А000


	3067
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1053200 в ж.к."Сакар" бл.№2, вх.Б, гр.Тополовград 
	280.30
	НОВ НОМЕР

	3068
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1053197 в ж.к."Сакар" бл.№2, вх.Д, гр.Тополовград
	280.30
	НОВ НОМЕР

	3069
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1053198 в ж.к."Сакар" бл.№2, вх.В, гр.Тополовград
	289.60
	НОВ НОМЕР

	3070
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1053199 в жк."Сакар" бл.№2, вх.А, гр.Тополовград 
	277.26
	НОВ НОМЕР

	3071
	Доставка и монтаж на общ водомер К.П.№1053156 на ул."Отец Паисий" №6, вх.Б, гр.Тополовград
	271.89
	НОВ НОМЕР

	3155
	Подмяна на помпен агрегат на ПС Хлябово, общ.Тополовград
	5 404.31
	НОВ НОМЕР

	3220
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1054349 на ул."Трети март" №23, гр.Тополовград, общ.Тополовград
	269.50
	НОВ НОМЕР

	3221
	Доставка и монтаж на водомер по К.П.№1054347 на ул."Христо Смирненски" №5, гр.Тополовград
	280.47
	НОВ НОМЕР

	3222
	Доставка и монтаж на общ водомер по К.П.№1054348 на ул."Христо Смирненски" №4 в гр.Тополовград
	257.54
	НОВ НОМЕР

	3224
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Ст. 2" с тръби ПЕ-ВП ф63 с дължина L=45м. на ул."Никола Обретенов", с.Хлябово, общ.Тополовград 
	1 035.17
	4478А000

	3225
	Доставка и монтаж на ТСК 3/4" на СВО в с.Радовец, общ.Тополовград
	351.67
	4439А000

	3302
	Подмяна на част от напорен водопровод Ет.60 с тръби ПЕ-ВП ф63 с дължина L=260м. от ПС с.Доброселец до водоем с.Доброселец, общ.Тополовград 
	2 411.17
	4360А000

	3303
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Ет.150 с тръби ПЕ-ВП ф110 с дължина L=76м. в близост до моста на с.Устрем, общ.Тополовград
	2 611.79
	4471А000

	3390
	Изграждане на СВО с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=32м. в с.Чукарово, общ.Тополовград
	362.93
	4402А000

	3391
	Доставка и монтаж на спирателен кран 1 1/2" на ул."Трети Март" №35, гр.Тополовград
	114.87
	4485А000

	3491
	Доставка и монтаж на спирателен кран Dn80 на входа на с.Чукарово, общ.Тополовград 
	789.43
	4402А000

	3543
	Подмяна на възвратна клапа тип МИГАЛКА Dn100 в ПС Орлов Дол на хранителен водопровод захранващ резервоар с.Орлов Дол, общ.Тополовград 
	1 126.32
	4414А000

	3544
	Доставка и монтаж на автоматичен въздушник 1" в с.Синапово, общ.Тополовград 
	276.53
	4454А000

	3586
	Подмяна на спирателен кран 1" на ул."Иван Вазов" №13, НУ "Св.св.Кирил и Методи", гр.Тополовград 
	112.46
	4485А000

	3609
	Доставка и монтаж на възв.клапа тип МИГАЛКА Dn100 на ПС Доброселец, общ.Тополовград 
	259.37
	7423А000


2. За 2025 г. с обща стойност на инвестициите в размер на  53 179,55  лева без ДДС:

	Обект №
	Наименование
	Стойност в лв.
	Инв.номер

	3711
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Ет.60 с тръби ПЕ-ВП ф63 с дължина L=185м. на ул."Света Богородица", гр.Тополовград
	7 773.41
	4484А000

	3801
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Ст 3/4, с тръби ПЕ-ВП ф32 с дължина L=18,50м., в с.Хлябово, общ.Тополовград
	754.78
	4478А000

	3851
	Доставка и монтаж на водомер на 297бр. водомери на СВО в община Тополовград за периода 30.11.2024 - 31.10.2025
	15 655.38
	НОВ НОМЕР

	3910
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Ет.80 с тръби ПЕ-ВП ф25 с дължина L=30м., в с.Мрамор, общ.Тополовград
	1 168.03
	4394А000

	4057
	Полагане на кабел ШКПТ 4х10 с дължина L=60м. в защитни тръби на сондаж в ПС с.Срем, общ.Тополовград
	2 396.72
	НОВ НОМЕР

	4059
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа с тръби ПЕ-ВП ф63 с дължина L=16м., на ул."Св.Климент Охридски", гр.Тополовград
	1 814.78
	НОВ НОМЕР

	4060
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа с тръби ПЕ-ВП ф32 с дължина L=53м., на Огледален цех, гр.Тополовград
	765.43
	1.19

	4164
	Доставка и монтаж на спирателен кран Dn80 на ул."Тракия", гр.Тополовград
	636.88
	4414А000

	4355
	Подмяна на възвратна клапа тип МИГАЛКА DN 100 в с.Синапово, общ.Тополовград
	248.68
	4453А000

	4356
	Подмяна на СК 100 на напорен водопровод-водоем 1000м3 в с.Орлов дол, общ.Тополовград
	406.80
	4414А000

	4357
	Подмяна на СК 1 1/2" на СВО на ул."Свети Климент Охридски", гр.Тополовград
	150.38
	НОВ НОМЕР

	4358
	Подмяна на част от напорен водопровод Ет ф250 с тръби ПЕ-ВП ф280 с дължина L=50,700м., от ПС "Орлов дол-Ханче" към водоем R-1000м3, с.Орлов дол, общ.Тополовград
	6 913.52
	4414А000

	4430
	Подмяна на СВО с тръби ПЕВП Ф25 с дължина L=75м., в с.Чукарово, общ.Тополовград
	757.21
	4402А000

	4431
	Доставка и монтаж на дозираща помпа 12 V за хипохлорид на ПС Срем - Водоем, с.Срем, общ.Тополовград
	1 408.94
	НОВ НОМЕР

	4790
	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант в с.Мрамор, общ.Тополовград
	1 226.17
	4394А000

	4791
	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант в с.Хлябово, общ.Тополовград
	1 300.67
	4478А000

	4792
	Доставка и монтаж на КС Dn150 на СВО в с.Доброселец, общ.Тополовград
	722.94
	4359А000

	4793
	Подмяна на общ водомер по КП №1071854 в с.Капитан Петко, общ.Тополовград
	57.83
	НОВ НОМЕР

	4794
	Подмяна на общ водомер по КП №1071872 на ул."Мидия" №15, гр.Тополовград
	65.83
	НОВ НОМЕР

	4795
	Подмяна на общ водомер по КП №1071873 на ул."Дунав" №12, гр.Тополовград
	57.83
	НОВ НОМЕР

	4796
	Подмяна на общ водомер по КП №1071874 на ул."Тракия" №11, гр.Тополовград
	57.83
	НОВ НОМЕР

	4797
	Подмяна на общ водомер по КП №1071875 на ул."Осми март", гр.Тополовград
	57.83
	НОВ НОМЕР

	4798
	Подмяна на общ водомер по КП №1071885 на ул."Васил Левски" №13, гр.Тополовград
	57.83
	НОВ НОМЕР

	4800
	Подмяна на ел.табло на ПС "Мрамор", с.Мрамор, общ.Тополовград
	2 721.97
	НОВ НОМЕР

	4801
	Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант в с.Орлов дол, общ.Тополовград
	752.12
	4415А000

	4802
	Доставка и монтаж на 2БР. водомери с водомерни шахта в общ.Тополовград за периода 01.11.2024 - 31.10.2025
	1 091.80
	НОВ НОМЕР

	4836
	Доставка и монтаж на спирателен кран Dn100 в с.Синапово, общ.Тополовград
	562.29
	4454А000

	5008
	Доставка и монтаж на кран сферичен 2" на ПС в с.Капитан Петко войвода, общ.Тополовград
	425.95
	5774А000

	5009
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа Ет ф60, с тръби ПЕ-ВП ф63 с дължина L=14м., в с.Хлябово, общ.Тополовград
	1 153.07
	4478А000

	5104
	Подмяна на част от вътрешна водопроводна мрежа с тръби ПЕ-ВП ф40 с обща дължина L=30м., в с.Срем, общ.Тополовград
	1 197.60
	4464А000

	5105
	Подмяна на възвратна клапа тип МИГАЛКА DN100 на ПС с.Орлов Дол - Ханче, с.Орлов Дол, общ.Тополовград
	479.76
	4415А001

	5277
	Доставка и монтаж на спирателен кран Dn50 на ПС с.Кап.Петко Войвода, с.Кап.Петко Войвода, общ.Тополовград
	339.29
	4385А000


/Участвали в гласуването:   11 съветници, от които 11“за”,

0“против” и  0“въздържал се”/

II. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Тополовград да подпише приемо –предавателен протокол с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Хасково за приетите по т. I активи.

/Участвали в гласуването:   11 съветници, от които 11“за”,

0“против” и  0“въздържал се”/
III. Дава съгласие приетите по т. I активи да се предоставят за управление на „Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр.Хасково.

/Участвали в гласуването:   11 съветници, от които 11“за”,

0“против” и  0“въздържал се”/
IV. Упълномощава и възлага на Кмета на Община Тополовград да изпрати уведомително писмо до Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД гр. Хасково за предоставяне на активите на ВиК оператора-„В и К“ЕООД гр.Хасково за изпълняване на дейностите по Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, както и да подпише всички необходими документи за предаване на активите.
/Участвали в гласуването:   11 съветници, от които 11“за”,

0“против” и  0“въздържал се”/
СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА: /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОбС-ТОПОЛОВГРАД
Вярно,

Снел преписа:
ТАНЯ ЩЕРЕВА, ст.специалист ОбС
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